B区二楼冷热水管改造招标要求

- 一、资质要求

提供合法有效的公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证、水电安装资质、法人授权委托文书、委托人身份证原件及复印件等相关资质证明（所有证件需加盖竞标单位公章）。

- 二、具体要求

- 1、材质

- 水管及配件均采用热水管材质且为国家认可的一线品牌

- 主材料数量

- （1）75＃水管：200米 （2）63＃水管：200米 （3）25＃水管：50米 （4）20＃水管：50米 （5）25＃阀门：35个（6）20＃阀门：35个 （7）75＃阀门：2个 （8）63＃阀门：2个

- 其它要求

- 管道需做保温处理

- （2）管道测压需达到国家标准值

- 工程预算

- B区二楼水管改造工程包干总价不超过壹拾万元人民币（¥:100000.00元）。