石蜡切片机技术参数

预算8.5万元

- *要求进口品牌

- *有0位指示的精准定位系统，带红色水平指示

- *手轮有两个安全锁定系统

- 精准的刀架侧向平行移动功能确保刀锋全长使用

- 单手操作的样本夹

- 有适配一次性刀片或钢刀的刀架底座

- 刀片刀架内置红色警示安全护手

- *有利于更换刀片的推刀器

- 具有刀架底座刻度显示，利于直接找到底座位置。

- 修块设定可达到：10-30m

- *水平进样30mm

- 切片厚度：1-60um

- 设定值：1-10um.以1um递进

10-20um以2um递进

20-60um以5um递进

- *垂直移动距离达到70mm，

- *最大样本能达到50×66×30mm

- 样本回缩：≈60um

- 带磁铁的切片专用毛笔，让工作人员切片更得心用手

- *所投型号在湖南省内医院的装机量至少有≥30家以上用户，并提供联系电话和用户名单。

- 配置单：

- 切片机主机                          1台

- 带红色水平0位指示的精准定位系统    1套

- 包埋盒样本夹头                      1个

- 刀座                                1套

- 切片专用毛笔                        1支

- 防尘罩                              1个

- 切片机油                            1瓶

- 使用说明书                          1份

售后要求：维保一年.