病理组织漂烘仪（摊片机）

两台，预算共1.8万元

主要性能特点：

·烘片箱可容纳3个常规染色架

·烤片槽实际排列玻片60片，烤片槽间温度均匀无温差.

·达到设定温度时间：＜15分钟

·高亮LED数码显示屏,轻触键盘

·智能PID温控技术，性能稳定，控制精度高

·工作程序剩余时间提醒功能.

·具备定时开机功能

主要技术参数：

·功率：≤500W

·电源：220VAC±10%,50/60HZ

·温度设置及可控范围：室温～99℃±1℃

·外形尺寸：550*340*180mm（长*宽*高）

售后要求：维保一年.