短波理疗仪

预算价格:30万

技 术 参 数

| 序号 | 项目名称 | 规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 | 短波理疗仪 |
| 2* | 功 效 | 治疗敏感性皮肤、深层补水、缓解面部轻度及中度皱纹。 |
| 3* | 输出工作频率 | 25MHz至30 MHz之间 |
| 4 | 输出治疗头 | 两个及两个以上 |
| 5 | 制氧机 | 氧气浓度不低于80%（V/V） |
| 6 | 聚焦深度 | 2mm至6mm之间 |
| 7* | 加热方式 | 电容电场或交变电场加热 |
| 8 | 治疗模式 | 分层聚焦、分层治疗 |
| 9 | 输出功率 | ≤50VA |
| 10 | 相对温度 | ≤80% |
| 11 | 使用电源 | AC220V±22V，50Hz±1Hz |
| 12 | 大气压力 | 860 HPa～1060HPa |
| 13 | 安 全 性 | 过压、过载均自动保护，整机性能安全可靠 |
| 14 | 操作界面 | 触摸式液晶屏 |
| 15 | 输出电压 | 1）最大负载输出峰值电压120V±20V 2）最大空载输出峰值电压不大于200V |

要求：保修一年，装机后现场培训。