奥林巴斯电子鼻咽喉镜检查镜

一根，预算39万元

商务要求：至少保修一年，省内有维修点

技术参数：

- 景深5-50mm

- 弯曲角度上≥130度，下≥130度

- 先端部直径≤3.9mm

- 软性部直径≤3.6mm

- 有效长度≥300mm

- 全长≥510mm

- NBI可用，频闪光源可用

- 全防水性能，全镜能清洗、消毒