产科产床兼手术床招标参数

（两张  总预算353000元）

- 资质要求：（要求一线国际知名品牌）

- 在中国具有公司注册，公司注册资金≥8000万，提供相关证明。

- 制造商必须通过ISO13485及ISO9001质量体系认证，并提供由欧盟认可的体系认证证书。

- 厂家除能提供工程师免费热线服务以外，还应在本地所属省份设有分公司及常驻人员，确保服务及时到位，提供相关证明。

- 产品必须通过CE认证，提供相关文件证明。

- 免费维保两年。

一、电动产床兼手术床

1. 适用于产科分娩用产床，通过电动脚踏开关控制床体上升、下降、纵转及背板角度等；

2. 底座和床体等所有外在结构均为不锈钢材料,便于清洁保养；

3. 配内藏式辅助板，便于产妇产后休息等；

4. 可以调整卧姿和坐姿，方便各种分娩体位；

5. 配污物盆（含漏网），接生时羊水不外溅。使用方便。

6. 电动刹车；具备停电时之刹车释放装置

7. 采用专利型强力固定器

8. 底座为方形，内凹设计，无突出物，方便医师接近台面做破宫产手术。

二，基本技术参数要求

1床台尺寸：≥60cm（宽度） x180cm（长度）（含辅助板50cm）

2升降范围：升降范围：66cm－96cm

3纵转角度：＋25°～－10°

4背板角度：  0°～＋70°

三，配件要求：

1．枕头 1组（高级人造皮柔垫，高密度海绵）；

2．手板 2支（进口抗倍特板，耐腐蚀，高强度，可x光透视）；

3．床垫 1组（高级人造皮柔垫，高密度记忆海绵）；

4．防水座垫 １组（具有防侧漏设计）；

5．腰部拉杆  2组（可拆卸，可打平，方便收藏）；

6．腿架（含固定器）  2组（固定器荣获国内外多项专利，能承受11kgm以上扭力）；

7．辅助台（内藏式）1组（可升降收藏，满足缝合时器械置放及支撑医师手肘提高稳定度）；

8．污物盆（含滤网） 1组（避免羊水外溅，婴儿滑脱。可拆卸）；

9．脚踏开关  １组（防水设计，防止任何水渍侵入造成误操作）：

10．电源线１根。