高频手术系统

共一台，预算36万元

商务要求：至少保修一年，省内有维修点

技术参数：

1、原装进口品牌

2、基准频率≤400KHz

3、省内用户不少于20家

4、具备输出功率补偿，可根据探测组织电阻自动对为最大功率实施补偿，提供额外功率输出

5、具备最小输出功率自动调整，可根据探测组织电阻自动控制为最小功率输出

6、具备双极输出、单极输出、以及氩气输出接口

7、可实时显示实际输出功率，自动计算平均、最高输出功率

8、可实现硬件升级，可升级氩气模块，冲洗模块，水刀模块

9、彩色液晶显示界面

10、中文操作语言

11、脚踏开关

12、可增加第二脚踏开关

13、负极板安全系统能检测负极板上的电流分布，具有小儿检测设置，具备新生儿负极板

14、程序储存：可存贮90组以上程序,每组可附加１个子程序，可通过带遥控切换按钮的附件实现子程序设置切换

15、切割方式	不少于3种电切模式

16、具有ENDO CUT IQ专用内镜切割模式，用于EMR、ESD、ERCP手术。

17、凝血方式：不少于3种电凝模式