智能红外线体温测量仪

共二台，总预算11.4万元

商务要求：至少保修一年，省内有维修点

技术参数：

1、红外分辨率：220*160

2、可见光分辨率：1920 x 1080

3、焦矩：8mm

4、测温范围：30-45

5、测温精准度：±0.3°

6、安装高度1.5米，人脸距离1.5米

7、支持人脸识别，支持多人脸体测

8、智能主机:包含(6核64位处理器)

9、包含产品支架，系统软件包含体温计算、异常报警、数据上报。

10、设备运行温度：0~60℃