超声探头技术规格

预算10万元

一、设备名称：超声探头

二、技术参数及技术要求：

1．扫描方向：垂直于插入方向，扫描方法：机械环形扫描。

2．显示模式：B模式，使得理解和分析超声内镜图像很轻松，获得准确的组织侵润的诊断。

3. 频率：20MH

4. 有效长度：2150mm

5. 插入部：1.4mm

6. 最大外径：1.7mm

7. 兼容内镜：2.0mm

售后服务：维保1年