超声刀刀头技术要求

1、刀头必须有手控和脚踏功能，保证临床使用安全方便;

2、刀头的振动频率必须达到55,500HZ，保证有最佳的切割效果;

3、同时具有开放/腔镜/浅表等手术类型刀头，满足医院不同科室、不同类型手术需求;

4、刀头或刀面可以进行360度旋转，保证术中有良好的手术视野;

5、具备ATT智能能量输出控制感应技术；

6、含有PTC材料，有效控制刀头温度；

7、可以安全处理等于或小于3mm的血管和淋巴管；

8、能够在4-6秒内同步完成组织切割和凝血，刀头能够广泛应用在普外科、肝胆外科、胸外科、妇科、泌尿外科、耳鼻喉科等多种手术中；

9、注册证区分一次性使用刀头和重复使用刀头；

10、一次性使用刀头限价950元/把；

11、一次性使用刀头、可重复使用刀头、手柄连接线分开报价；

12、必须与我院强生超声刀主机匹配。

13、配套提供国产品牌主机一台供带机使用刀头。

14、维保：对我院强生超声刀主机免费维保。

15、刀头年使用手术量约1300-1500台次，其中一次性使用刀头初步预算750把，可重复使用刀头150把，手柄连接线15根/年。

16、评分规则：总分100分，其中一次性刀头单价占60分，可重复使用刀头单价占30分，手柄连接线单价占10分。