电动吸引器

电机功率：120VA

吸引泵：活塞泵

极限负压值：≥0.06MPA

噪音：≤60dB（A）

抽气速率：≥20L/MIN

电源电压：220V±22v 50HZ±1HZ

配置清单：

活塞泵1个

真空表1个

负压调节阀1个

空气过滤器1个

贮液瓶2只

脚踏开关1个