半圆形腹部手术牵开器

产品结构参数：

- 结构特点：

- 本套器械安装简单快捷

- 可适用于安装于各种不同规格的手术床

- 表面亚光处理，有效减少手术等下反光，避免视觉疲劳

- 拉钩调节替换方便，提供理想的手术视野，更有利于提高手术质量和效率

- 技术参数与配置数量：

- 固定座组件：采用20CR13和12CR8NI9医用不锈钢，亚光无镀层处理，夹持床樑厚度最大12mm，配置数量2套

- 竖杆组件：直径φ16mm，配置数量2件

- 左右支架组件：直径φ16mm，两中心距640mm，左右支架倾斜角度可调节，可灵活挂置各种拉钩，采用20CR13和12CR8NI9医用不锈钢，亚光无镀层处理，左右支架配置数量各1套

- 拉钩：采用20CR139医用不锈钢，亚光无镀层处理，50*95mm(宽*深）配置数量2件

- 拉钩：采用20CR139医用不锈钢，亚光无镀层处理，60*150mm(宽*深）配置数量2件

- 使用范围：

- 半圆形腹部牵开器，适用于肝、肾移植，肝叶切除术，胆道手术，全胃或近端切除术，胰、十二指肠切除术，脾切除术，贲门周围血管离断术以及结、直肠等手术

商务参数：

*1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。

*2、交货时间：20天内送货上门，逾期按合同赔付。

*3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），10%为质保金，设备运行正常一年后予以支付。

*4、交货地点：娄底市中心医院。

*5、质保与售后：出具原厂售后质保承诺书，质保一年，质保期内每年巡检两次。