**消化内镜中心早期胃癌筛查试剂耗材相关挂网参数要求**

附表:

1.减少取样环节，避免院感发生

2.减少浪费，专机专用耗材，国产试剂优先

3.减少病人等待时间，随到随检，20分钟内出结果

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **技术要求** |
| **胃蛋白酶原I、胃蛋白酶原II、胃泌素17检测（此项目组需在同一台仪器上完成）** |
| 1 | 取样方式 | 原始管进样上机 |
| 2 | 试剂包装 | 单人份单卡试剂，可提供样品 |
| 3 | 方法学 | 化学发光方法学 |
| **幽门螺杆菌lgG抗体检测试剂盒** |
| 1 | 试剂包装 | 单人份单卡试剂，可提供样品 |
| 2 | 方法学 | 蛋白芯片方法学 |
| **粪便血红蛋白检测** |
| 1 | 取样方式 | 原始管直接上机 |
| 2 | 检测要求 | 糞便血红蛋白定量检测 |
| 3 | 质控品 | 需提供质控品证明 |

4.提供样品临床使用，以临床满意为准