手术器械采购议价文件

一、项目名称：娄底市中心医院神经外科显微手术器械、心胸外科血管介入器械议价项目

二、采购目录：

1包：神经外科显微手术器械一套

| 神经外科显微手术器械一套 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 器械名称 | 规格、参数要求 | 数量 | 预算 |
| 1 | 显微剥离器 | 240，3，枪状，圆头，弯型（角型），亚光镀层 | 1 | 7万 |
| 2 | 显微剥离器 | 230×3 亚光镀层 | 1 |  |
| 3 | 显微钩 | 240×Ф1×2.5×45°，枪形，球头，亚光镀层 | 1 |  |
| 4 | 脑压板 | 200×11×13 亚光镀层 | 1 |  |
| 5 | 脑压板 | 200×15×18 亚光镀层 | 1 |  |
| 6 | 脑压板 | 200×4 亚光镀层 | 1 |  |
| 7 | 脑吸引管 | （226-240）×（Φ1.2-Φ5），2柄9头，可控，亚光镀层 | 1 |  |
| 8 | 显微刮匙 | 240×3，枪形，上弯，直角，环状，亚光镀层 | 1 |  |
| 9 | 显微刮匙 | 240×3，枪形，下弯，直角，环状，亚光镀层 | 1 |  |
| 10 | 显微镊 | 200×0.9，枪状，有齿，超轻材质 | 1 |  |
| 11 | 显微镊 | 180×2，枪状，上弯，匙形，超轻材质 | 1 |  |
| 12 | 显微镊 | 225×3，枪状，碗形有孔，超轻材质 | 1 |  |
| 13 | 显微剪 | 225，枪状，弯头，纳米陶瓷镀层 | 1 |  |
| 14 | 显微剪 | 225，枪状，直头，纳米陶瓷镀层 | 1 |  |
| 15 | 显微持针钳 | 225，弯头，枪状，亚光镀层 | 1 |  |
| 16 | 软轴牵开器 | 300，快速锁紧型，转接器固定式，亚光镀层 | 2 |  |
| 17 | 转接器 | 连杆连接型，带关节，亚光镀层 | 1 |  |
| 18 | 显微剪 | 240，枪状，直头，精细型，超轻材质 | 1 |  |
| 19 | 显微剪 | 240，枪状，弯头，精细型，超轻材质 | 1 |  |
| 20 | 脑膜剪 | 180，圆弯头，亚光镀层 | 2 |  |
| 21 | 开颅钻钻头 | 15×Φ12，一次成型、10×Φ12，一次成型 | 3 |  |
| 22 | 一次性无菌铣刀 | XD1816A 适用于重庆西山动力系统 | 20 | 2.85万 |
|  | 护靴 | 保护铣刀的护靴，适用于重庆西山动力系统 | 1 |  |
|  | 磨钻头 | 各型号 适用于重庆西山动力系统 | 4 |  |
|  |  |  |  | 合计9.85万元 |

2包：心胸血管外科介入包器械一套

| 心胸血管外科介入包器械清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 参数要求 | 数量 | 预算 |
| 精细组织剪 | 18cm | 1 | 7万元 |
| 精细组织剪 | 18cm | 1 |  |
| 精细持针器 | 长20cm/短 18cm | 2 |  |
| 精细长组织镊 | 长23cm | 1 |  |
| 精细直角钳 | 长 20cm/短18cm | 3 |  |
| 精细血管夹 | 长9.5cm | 2 |  |
| 心耳钳 | 90Mo | 2 |  |
| 主动脉阻断钳 | 90° | 3 |  |
| 无损伤阻断钳 | 12.5cm 角弯 30**20 1*2 齿 | 1 |  |
| 无损伤阻断钳 | 12.5cm 角弯 45°*20 1*2 齿 | 1 |  |
| 无损伤阻断钳 | 16cm 角弯 55°*38 1*2 齿 | 1 |  |
| 无损伤阻断钳 | 16cm 角弯 60°*32 1*2 齿 | 1 |  |
| 组织镊 | 18cm 直形 凹凸齿 1.8*3(钛) | 2 |  |
| 角度剪 | 19cm 角弯 45° | 1 |  |
| 乳突撑开器 | 16cm 活动式3*4钩钝 | 2 |  |
| 内膜剥离器 | 18cm 双头 2.0钩/2.0 | 1 |  |
| 鼻剥离器 | 20cm 弯长圆形 头宽 4/5 | 1 |  |
| 止血钳 | 16cm 弯全齿 | 4 |  |
| 止血钳 | 16cm 直全齿 | 4 |  |
| 手术刀柄 | 7# | 1 |  |
| 手术刀柄 | 4# | 1 |  |
| 组织拉勾 | 同向直角 长 2/短 2 | 4 |  |
| 持针器 | 16cm 粗/细 | 2 |  |
| 组织镊 | 14cm 直形 1*2钩 | 2 |  |
| 线剪 | 16cm 直圆 | 1 |  |
| 组织剪 | 16cm 弯 | 1 |  |
| 不锈钢尺 | 30厘米 | 1 |  |
| 不锈钢换药碗 | 小碗 | 3 |  |
| 钢丝剪 | 长23cm | 1 |  |
| 巾钳 | 12.5cm | 4 |  |

三、投标人的资格要求：

1、在中华人民共和国境内注册，具备独立法人资格（如不是法人来投标，投标人应当取得法人有效授权委托书），提供营业执照。

2、具备与所投产品相应的生产或经营许可证（如医疗器械生产或经营备案凭证、医疗器械生产或经营许可证）。

3、所投产品如纳入医疗器械管理的，必须具有相应的备案凭证或注册证（如医疗器械备案凭证、医疗器械注册证等）。

5、投标人须提供所投产品品牌的有效授权委托书。

6、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的或被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得申请。

四、供应商入围方式

1、入围数量：每包根据供应商得分由高到低遴选2家入围交由临床试用，根据最终试用结果确定1家供应商。

2、同一包中，供应商数量未超过规定入围数量的，直接入围；供应商数量超过规定入围数量的，由综合得分由高到低排序，推选入围；综合得分相同的，由价格得分由高到低顺序排序；价格得分相同的，由采购人自行确定。

3、同一包内，相同生产企业授权多家供应商申报产品的只选择一家供应商入围，方式按上述四.2款。

4、供应商对同一包号中的同一目录只能选择一个品牌进行申报。

- 报价要求：

- 1、按表格格式申报产品信息

| - 序号 | - 产品名称 | - 品牌 | - 规格、型号 | - 材质特征 | - 生产厂家 | - 投标价格 | - 供应公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 2、供应商要对每一包的目录进行完整的报价，不能选择性报价，申报总价的同时，需对每一个产品的具体单价进行报价。

3、报价承诺书（模板附后）

六、评分方法

综合评分表

| 序号 | 评审项目 |  | 评审标准 | 最高分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格（45分） | 报价 价格 | 以合格供应商在同一包号中的所有产品的报价平均值为其评审价格，合格供应商评审价格最低的为满分，作为评审基准价，计40分。评审价格高于评审基准价的，其报价分按照下列公式进行计算： 报价得分=（评审基准价/评审价格）×40分。 注：供应商所投产品偏离该目录采购要求的或未通过本项目资格审查的，则该供应商产品报价不进入评审价格计算。 | 40 |
|  |  |  | 供应商提供遴选文件中的产品报价承诺书的，计5分；未提供的计0分。 | 5 |
| 2 | 商务 （20分） | 制造商授权书 | 供应商为产品厂家直接参与或厂家直接授权的代理商的计6分，非厂家直接授权的计2分。 | 6 |
|  |  | 市场覆盖面 | 供应商所投耗材品牌在三级及以上医院使用业绩：每个医院计2分。（需提供在用医院联系清单，供货合同或供货发票复印件） | 14 |
| 3 | 技术 （35分） | 样品 | 样品品质优良，综合评价领先的，计10分； 样品品质普通，综合评价一般的，计6分； 样品品质较差，综合评价较低的，计2分； | 10 |
|  |  | 品牌认可度 | 产品临床反馈使用效果好，产品技术成熟，行业内品牌认可度高的，计20分； 产品技术较成熟，产品临床使用效果一般，行业内品牌认可度较高的，计12分； 产品技术一般，产品临床使用效果较差，行业内品牌认可度一般的，计8分。 备注：供应商需提供产品技术资料，包括但不限于：产品彩页、品牌实力证明、临床应用反馈证明等。 | 20 |
|  |  | 配送服务方案 | 供应商根据本项目的采购需求提供配送服务方案，包括但不限于耗材供货来源、响应时间、人员配置、集中送货方案、紧急 配送、退换货、质量及进度保障措施等方面。方案详细合理包 含以上全部内容的计5分；方案较详细合理包含以上全部内容的计2-3 ，方案未详细合理缺少以上部分内容的计 1分，未提供方案的计 0分。 | 5 |

注：全体评审委员会对供应商评分的算数平均值即为该供应商的最终评审得分（不得去评分项目的最高得分和最低得分），评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入’。

- 七、其他要求

- 1、货物的验收、货物包装要求、质量标准和保证、货物包装要求、权利瑕疵担保、知识产权保护、保密义务、合同价款支付、违约责任等方面的内容按合同执行。

2、甲乙双方签订合同后，在合同期内，未经甲方同意，乙方供货义务不得转让给第三人，否则，甲方可以单方解除本合同。

3、合同周期内，如需要补充单个产品，按单价予以按实结算。

4、廉政责任：乙方如果在供货业务往来中，向甲方有关人员馈赠礼物、礼金、有价证券等，甲方有权终止本协议并追究乙方相应法律责任，同时甲方在未来至少三年的时间内不得与乙方发生供货业务往来。

八、附件：

产品报价承诺书

致：（采购人）：

我公司参与娄底市中心医院器械入围遴选项目，针对入围后的实际供货价格，我公司郑重承诺：

1、所投产品申报价格不得高于湖南省阳光采购挂网（备案）价格或娄底医保平台挂网（备案）价格；

2、所投产品申报价格为湖南省三级及以上医院中的最低销售价格；

如违反报价承诺，自愿按照贵院所询的同类产品最低价格进行销售配送，并接受贵院扣除供货以来配送金额的差价。

本承诺有效期限涵盖与贵院采购配送的合同整个周期。

供应商：                       （单位盖章）

法定代表人或其授权委托人：         （签字）

日期：      年      月