娄底市中心医院院内

招

标

文

件

项目名称：娄底市中心医院设备科医疗器械招标文件

（感觉统合训练室院内议价）

二〇二三年八月

- 第一章投标邀请

- 感觉统合训练室项目进行院内挂网招标，将招标事项公告如下：

- 一、项目信息

- 项目名称：感觉统合训练室采购项目

- 采购方式

- 院内议价，按招标文件评分规则进行评审，以评审结果排序，综合评分得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

- 三、投标人资格要求

- 1、具有独立法人地位，营业执照具有相应的经营范围；

- 2、参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 3、投标人未列入经营异常名录和未列入严重违法失信企业名单（黑名单），投标人企业法人代表未被列入失信被执行人名单；

- 投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等网站，未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”；

- 4、本项目不接受联合体投标，不得分包、转包；

- 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动。

- 6、投标人具备湖南省政府采购电子卖场资格，中标人在议价公示后三个工作日内需配合医院完成湖南省政府采购电子卖场直购程序。

- 四、投标截止时间、开标时间及地点：

- 1、投标截止时间、开标时间：具体时间电话通知

- 2、开标地点;娄底市中心医院

- 五、招标人地址和联系方法：

- 1、招标人名称：娄底市中心医院

- 2、联系人及联系方式：张思远15115875288

- 3、招标人地址：娄底市长青中街51号

- 六、投标须知

- 1、否决投标的情形：

- 1.1、投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标的；

- 1.2、资格评审时，投标人资格条件不符合国家有关规定或者招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正，或者其说明补正无法证明其为合格投标人的；

- 1.3、评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；

- 1.4、投标人未按照要求出席开标会的；

- 1.5、投标报价有错误的，评标委员会将要求投标人作出书面澄清说明和确认，投标人拒不作出澄清说明和确认的；

- 1.6、投标文件存在弄虚作假或者隐瞒事实，或者未按照招标文件要求如实提供有关情况和文件，以及证明资料且对投标人有利的，应当否决其投标。被列为中标候选人的，应当取消其中标候选人资格。

- 2、有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- 2.1、投标截止时间止，投标人少于3家的；

- 2.2、经评标委员会评审后，符合资格审查的投标人少于3家的。

- 第二章采购需求

一、采购清单、采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目

| 序号 | 设备名称 | 数量(台/套) | 预算总价（万元） | 是否允许进口设备投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感觉统合训练室 | 1 | 45.8389 | 否 |

2、服务时间：双方签订合同时具体约定。

3、服务地点：娄底市中心医院。

二、项目内容及要求

技术参数：

| 序号 | 品名 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 攀岩墙 | 1.功能：攀爬过程中手脚并用，可训练儿童四肢协调能力、小脑平衡能力，增强儿童身体柔软度与协调性，锻炼上下肢、腰腹部肌肉群力量；仿真攀岩石可以训练儿童手掌的抓握和手眼协调能力。该产品为培养儿童对事物的专注力，发挥儿童身体的自我保护功能，练习伸展和保持平衡，对多动和身体协调不佳的孩子帮助最大。 2.钢架：优质角钢及扁铁组成，承重力好，此产品设计满足各年龄段儿童使用。 3.攀岩墙：优良木材加环保油漆，耐磨耐压。 4.儿童专用优质安全带，承重力好。高品质安全绳、腰带、手套专业部件。 攀岩石：L、M、S三种不同大小型号。 5.规格：2400*2400*250mm（±10mm） | 1 | 面 |
| 2 | 攀爬组合套件（三件套） | 1.功能：三款不同攀爬器材共同组成的攀爬组件，配合背面魔术粘贴游戏板，可为不同程度感统失调儿童提供多元化及具挑战性的运动觉训练。攀爬过程中，手脚并用，训练儿童四肢协调能力以及小脑平衡能力，增强儿童身体柔软度与协调性，锻炼上下肢、腰腹部肌肉群力量。培养儿童对事物的专注力，发挥身体的自我保护功能，练习伸展和保持平衡，对多动和身体协调不佳的孩子帮助最大。 2.攀爬组合套件：①绳梯：优质木材，精工打磨，搭配高强度尼龙绳。可自由组合；②棍梯：优质木材，精工打磨。可自由组合；③网梯：高品质尼龙带，可拆卸。可自由组合。 3.配套使用设备：儿童心脏健康评估与分析系统 4.SamplingRate采样率高(每秒采集125sps~2048sps)，24位ADC 5.AmplitudeSatiability高放大倍率及稳定性。 6.信号敏感度<0.25uV 7.广播与连线双通道共存 8.动态范围广10uV~5mV 9.钮扣电池使用≥300小时 10.设备重量：＜13g 11.尺寸30(长)x30(宽)x10(高)(mm)（±2mm）。 12.具有防水功能。 13.全功能集成芯片，内有心率监测算法，更多功能扩展，全新CPU技术，耗电更低，待机更长。 14.心脏健康分析系统能实时的获取儿童身上准确的生理信息，在透过AI人工智能及大数据的应用，能更便利与辅助操作者在判定儿童心脏疾病上的一个依据 15.心电传感器，能得到最稳定且精准的生理资讯 16.专业的运动数据分析，实时心率监测，实现精准评估 17检测评估分析指标： A.量测儿童实时心跳 B.量测儿童实时心电波型图 C.可获取儿童实时HRV心率变异率 D.LF交感神经活性/HF副交感神经活性LF/HF神经平衡指标/SDNN神经活性指标 *E.可估测儿童精神疲劳指数分析。 *F.可评估儿童精神压力指数分析。 *G.可评估儿童精神 H.可截取儿童心律不齐状态心电图，可储存六组数据。 *须提供国家或省市级质检部门出具的“儿童心脏健康评估与分析系统”的检验报告复印件加盖公章，检验报告原件备查； 18.规格：2100*2400*130mm（±10mm）； | 1 | 套 |
| 3 | 溜溜布 | 绸布，定制 | 10 | 米 |
| 4 | 海绵保护垫 | 1.规格：1400*1400*200mm（±10mm）； 2.功能：为攀爬训练时提供足够的安全保护措施。 3.外套为可更换棉布制作，内套绸布，填充物料为海棉小方块。 | 6 | 套 |
| 5 | 飞行悬吊铁架及连座椅套件 | 1.规格：长3100*宽1600*高2400-2600mm（±30mm）； 2.功能：强化前庭感觉和平衡反应的高度统合，对关节肌肉等固有感觉也有很大帮助。 3.钢架：高强度优质钢材拼接而成，承重能力优良，顶部预留多个秋千安装位置，搭配滑行秋千使用。 4.滑行秋千:优质合金钢轨道,滑块,滑行通畅顺滑,座椅体感良好，承载能力优良。 | 1 | 套 |
| 6 | 软件组合楼梯、平台及斜坡 | 1.规格：2000*500*500mm（±10mm）； 2.功能：锻炼患者对形状认知能力，如何动手将各种形状的小软件拼接成不同形状，让儿童努力思考的问题，开发智力。 3.楼梯：内部采用全方位软包造型，表面高级PVC涂层布。 4.平台：内部采用全方位软包造型，表面高级PVC涂层布，共3个软件。 5.斜坡：内部采用全方位软包造型，表面高级PVC涂层布，共3个软件。 各软件之间用魔术勾毛相互粘接。 | 1 | 套 |
| 7 | 多元秋千悬挂架 | 1.规格：7600*2600*2400mm（±30mm）； 2.功能：可悬挂多款不同功能的秋千器材，以提供不同程度的前庭平冲治疗及训练活动。秋千悬挂架可同时供两个秋千同时使用，以增加游戏的乐趣。 3.钢架：优质角钢及扁铁组成，承重力好，此产品设计满足各年龄段儿童使用。 魔术背板：优良木材及环保魔术布组成。 | 1 | 套 |
| 8 | 方形平板秋千 | 1.规格：700*700*1500mm（±10mm）； 2.适用人群：多动症。身体协调不良。 8.3.功能：前后摇摆秋千，游戏者可在秋千上躺卧、俯卧、坐或站立等变化不同的姿势。秋千可配置活动软垫围栏，可适合婴幼儿及严重身体控制障者使用。俯卧时可强化胸部以及腹部刺激，可为触觉感官失调儿童提供更舒适的触觉舒缓感觉，前庭系统的感觉输入强烈而多样，对平衡感及身体形象的建立帮助很大。 8.4.优质木材框架结构，环保填充材料及优质PVC涂层布构成。 秋千主体，升降绳子1根+升降扣1个+安全扣2个，活动触觉垫。承重量≥50公斤。 | 1 | 套 |
| 9 | 圆形木马秋千 | 1.规格：1200*1200*直径200mm（±10mm）； 2.功能：俯卧时可强化胸部以及腹部刺激，可为触觉感官失调儿童提供更舒适的触觉舒缓感觉，前后摇动可以练习抗重力感，有利于儿童前庭体系的建立和肢体协调。也可进行手眼协调游戏，对平衡反应、视觉运动协调、运动企划的建立帮助很大。 3.优质钢材、木材框架结构，环保填充材料，优质PVC涂层布构成，表面加绒布垫，质感舒适。 | 1 | 套 |
| 10 | T形木马秋千 | 1.规格：尺寸：1200*1100*120mm（±30mm）； 2.功能：同心轴旋转秋千，着重四肢同时配合的姿势控制，可双人同时使用。儿童在抓握中体会肌肉屈曲和收缩，学会四肢的协调和保持姿势的能力，强化前庭刺激的输入以及全身肌肉的伸展和活化。 3.优质钢材、木材框架结构，环保填充材料及优质PVC涂层布构成。安全护带1条，升降绳子1根+升降扣1个+旋转扣1个+安全扣3个，承重量≥150公斤； | 1 | 套 |
| 11 | 吊床 | 1.规格：1800*1100（±10mm）； 2.该产品是秋千系列产品，搭配秋千架使用。 3.吊床造型，柔软舒适的面料给予儿童丰富的触觉感受和本体觉感觉输入。 4.吊床可以提供前庭觉刺激，儿童采用不同的姿势处于吊床上互动，能够训练平衡能力、双侧协调能力及姿势控制。 5.设计不同的游戏互动能够训练儿童运动企划能力、平衡能力、手眼协调能力等。 6.规格：1800*1100最大承重≥75Kg。 7.材质：高强度尼龙绳、优质帆布及不锈钢带锁钢扣。" | 1 | 套 |
| 12 | 轮胎秋千 | 1.规格：Φ850mm（±10mm）； 2.同心轴旋转秋千，旋转时可同时产生上下震弹感官刺激。可以促进前庭觉得统合，促进全身肌肉群高度运作及肌肉的同时收缩，更能使神经性机能活化。用于帮助多动症、身体协调不良、自闭症的儿童。 3.材质：汽车内胎、优质绒布、帆布 | 2 | 套 |
| 13 | 隧道组合软件 | 1.规格：2100*900*1100mm（±10mm）； 2.锻炼患者对形状认知能力，如何动手将各种形状的小软件拼接成不同形状，让儿童努力思考的问题，开发智力。 3.楼梯：内部采用优质发泡材料造型，表面高级PVC涂层布，色彩明亮。 4.底座：内部采用优质发泡材料造型，表面高级PVC涂层布，色彩明亮。 5.斜坡：内部采用优质发泡材料造型，表面高级PVC涂层布，色彩明亮。 6.筒槽：内部采用优质发泡材料造型，表面高级PVC涂层布，色彩明亮。 7.滚筒：内部采用优质木材造型，全方位软包保护，表面高级PVC涂层布，明亮色彩。 | 1 | 套 |
| 14 | 弹弹床 | 1.规格：定制 2.功能：儿童在进行平冲弹跳运动的同时需以视觉观察身体四周，并进行目标反应动作。 3.魔术粘贴果树结构，弹跳床连软垫平台。 4.尺寸：墙垫4.5平米，弹弹床：950*240mm，摇摆平衡：1000*450*1200mm | 1 | 套 |
| 15 | 滑行平台（带软包） | 1.规格：2400*650*500mm（±30mm）； 2.适用人群：多动症，自闭症，触觉敏感，身体协调不良。 3.功能：与滑行车配合使用，借着滑板滑下时的重力加速度，可以统合身体的紧张性迷路反射，及手部、肩部同时收缩作用，对本体感和身体形象的塑造帮助很大，滑行车由上而下的速度冲击感，可以促进前庭神经和脑干体系的活跃化，对孩子的全身感觉统合发展的帮助很大。 4.平台材质：优质木材框架结构，环保填充材料及优质PVC布 5.滑台材质：优质木材框架结构，环保填充材料及优质PVC布 防滑垫：铺在整个滑行的平面上，起到有效的防滑和保护作用。 | 1 | 套 |
| 16 | 滑行车（小） | 1.规格：400*550mm（±20mm）； 2.功能：俯卧在滑板上做各种活动，前进或后退时，手脚屈伸动作会抑制原始反射，促进双侧统合，强化固有-前庭感觉统合，与滑行平台配合使用，借着滑板滑下时的重力加速度，可以统合身体的紧张性迷路反射，及手部、肩部同时收缩作用，对本体感和身体形象的塑造帮助很大，滑行车由上而下的速度冲击感，可以促进前庭神经和脑干体系的活跃化，对孩子的全身感觉统合发展的帮助很大。 3.车体材质为优质木材加海绵，大平面设计。 4.万向轮：高分子尼龙，耐磨耐压。 5.U型挂钩：搭配滑行平台使用时，安装绳索用。 6.承重≥70公斤不变形，尼龙轮，50MM厚软垫表面，四侧防磨损尼龙边。 7.每部滑行车配辅助活动配件 -触觉垫1张，拉绳1条 | 1 | 套 |
| 17 | 滑行车（大） | 1.规格：420*650mm（±10mm）； 2.功能：俯卧在滑板上做各种活动，前进或后退时，手脚屈伸动作会抑制原始反射，促进双侧统合，强化固有-前庭感觉统合，与滑行平台配合使用，借着滑板滑下时的重力加速度，可以统合身体的紧张性迷路反射，及手部、肩部同时收缩作用，对本体感和身体形象的塑造帮助很大，滑行车由上而下的速度冲击感，可以促进前庭神经和脑干体系的活跃化，对孩子的全身感觉统合发展的帮助很大。 3.车体：优质木材加海绵组成，触感优良，大平面设计满足各年龄段儿童使用。 4.万向轮：高分子尼龙，耐磨耐压，满足各种移动需要。 5.U型挂钩：搭配滑行平台使用时，安装绳索用。 6.承重≥70公斤不变形，尼龙轮，50MM厚软垫表面，四侧防磨损尼龙边。 7.每部滑行车配辅助活动配件 -触觉垫1张，拉绳1条 | 1 | 套 |
| 18 | 摇滚陀螺-绿色 | 1.规格：直径70cm*深度30cm（±5mm）； 2.幼儿可由老师或者父母协助进入陀螺中，等坐定后，再轻微晃动或缓慢旋转陀螺，让孩子熟悉身体与重心控制的感受。波浪空隙设计，可将陀螺倒盖在里面当成孩子的秘密基地，或作为戏剧扮演的道具。陀螺正面背面皆可进行游戏，坐、站、趴、躺充分提供多面向的身体体验与动作控制练习。 | 6 | 套 |
| 19 | 大龙球（85cm) | 1.规格：直径85cm； 2.功能：适合孩子进行球上运动，躺、坐、卧、趴…等。提供前庭刺激，加强平衡能力，也适合大人进行球上健身运动。适于推、拍、滚的大型体能球具。 | 2 | 个 |
| 20 | 羊角球（55CM） | 1.规格：直径55cm； 2.功能：跳跃动作促进孩子前庭觉、本体觉的统合发展,增进动作控制能力,促进腿部肌肉的发展。 | 1 | 个 |
| 21 | 羊角球（45CM） | 1.规格：直径45cm； 2.功能：跳跃动作促进孩子前庭觉、本体觉的统合发展,增进动作控制能力,促进腿部肌肉的发展。 | 2 | 个 |
| 22 | 刷身刷 | 1.优质硅胶，质地柔软 2.适用年龄:6个月12个月18个月2岁3岁4岁" | 1 | 个 |
| 23 | 治疗胶 | 1.功能：为游戏者提供感官刺激训练。 小盒装，4种硬度，练力胶使用时，不会变为粉状，并可随组合原形。" | 6 | 套 |
| 24 | 全身动作企划组合 | 1.规格：2600*1600*2400-2665mm（±20mm）； 2.功能：滑行悬吊拉架床，增强上肢力量与协调感，提高体力和耐力，拉架床如同婴幼时期躺在摇篮的感觉，对改善前庭觉的帮助很大，并可以释放肌肉的过度紧张，伸展并活化全身肌肉，对本体感的形成帮助很大。 3.钢架：优质矩钢焊接组装而成，表面环保油漆处理。 4.底板：高压板拼接。 5.钢架保护套：内部防撞软包，表面高级PU布。 6.安纶布及套件：高弹性安纶布+安全扣 7.背板：优质木板拼接组装，防撞软包保护，表面PU布，产品内部加魔术布 | 1 | 组 |
| 25 | 斜坡组合软垫 | 1.规格：1350*450*900mm（±10mm）； 2.功能：配合拉架床使用，方便游戏者上下拉架床。也可进行积木体操训练，对身体协调，空间知觉和运动企划的帮助尤其大。 优质木材、环保填充材料、pvc涂层布构成。 | 1 | 套 |
| 26 | 软件楼梯（圆形） | 1.规格：尺寸：Φ600*H600+Φ450*H400+Φ300*H200mm（±10mm）； 2.功能：配合灯光互动游戏池使用，锻炼儿童的下肢肌肉协调和耐力。 优质环保填充材料，优质阻燃材料，pvc涂层布构成不同颜色的阶梯。 | 1 | 套 |
| 27 | 游戏功能墙垫 | 1.规格：可调节高低篮球网：280*700*35mm（±2mm）；魔术黏贴板：1400*1200*35mm（±5mm）；PVC镜：550*1700*35mm（±10mm） 2.适用人群：手眼协调不佳，智力障碍，自闭症，触觉不足或敏感。 3.功能：各种不同主题的情景小豆袋以及魔术背板激发智障及自闭症等儿童潜在认知能力，促进视觉和触觉统合能力。投篮动作可以实现手眼协调训练，增强身体双侧协调能力。不同的档位调节，照顾各个能力层级的儿童需求，增强儿童自信心。 4.可调节高低篮球网：优质木材制作篮板，表面PVC布，孔内埋螺母，表面不锈钢扣件装饰；专业可折叠篮球圈带网，配安装螺丝，安装牢固。可自行调节篮圈高度，共五个档位可调；配直径160mm篮球，适合儿童使用。 5.魔术黏贴板：优质木板制作背板，表面拉毛布；优质木板制作边框，软包保护，表面PVC涂层布。 6.PVC镜：优质木板制作背板，表面高清晰PVC镜面；优质木板制作边框，软包保护，表面PVC布。 7.小豆袋随机配20个；篮球配1个" | 1 | 套 |
| 28 | 拱形组合软件 | 1.规格：尺寸：550*250*380mm*3pcs（±5mm）； 2.功能：在钻爬的过程中促进身体伸展行为的成熟，发展身体协调和平衡能力。 3.平顶拱形软件：内部采用优质发泡材料造型，表面高级PVC涂层布。 4.圆顶拱形软件：内部采用优质发泡材料造型，表面高级PVC涂层布。 5.由各种形状的小软件拼接而成 | 1 | 套 |
| 29 | 平衡软件 | 1.规格：尺寸：1200*300*250mm*2pcs（±5mm）； 2.功能：以狭长的路径让儿童通过以协助身体平衡能力的建立 材质：优质木材、环保填充材料、pvc涂层布。 | 1 | 套 |
| 30 | 火车拼接软件 | 1.规格：尺寸：2600*900*1000mm（±10mm）； 2.功能：对形状认知能力，通过将零散的小软件拼成火车形状考验儿童的认知以及思考能力，开发智力。 3.火车头：内部采用优质发泡材料造型，重量轻，表面高级PVC涂层布，可爱卡通图案，色彩明亮。 4.烟囱：内部采用优质发泡材料造型，重量轻，表面高级PVC涂层布，色彩明亮。 5.小车轮：内部采用优质PVC管+木结构造型，全方位软包保护，表面高级PVC涂层布，色彩明亮。 6.大车轮：内部采用优质PVC管+木结构造型，全方位软包保护，表面高级PVC涂层布，色彩明亮。 7.前车箱：内部采用优质发泡材料造型，重量轻，表面高级PVC涂层布，色彩明亮。 8.后车箱：内部采用优质发泡材料造型，重量轻，表面高级PVC涂层布，色彩明亮。 | 1 | 套 |
| 31 | 视觉创意训练板 | 1.规格：1000*500*35MM（±2mm）； 2.适用人群：触觉敏感过度，自闭症 3.功能：用柔软的积木触感来强化儿童的手掌抓握能力，促进触觉信息的调试。可以双人训练，增加互动交流，对人际关系的强化也有帮助。 4.背板：优质木材+纯平钢板，高弹力防火海绵软包+表面PVC涂层布。 5.拼图软件：主体采用环保填充材料造型，内部嵌有高强力磁钢，色彩柔和。 | 1 | 套 |
| 32 | 数字积木组合 | 1.规格：250*250*250mm*12PCS（±5mm）； 2.功能：用于幼儿教学，打破传统木质积木教学的理念，软体积木在儿童活动中起重要保护作用，积木上不同的数字促进儿童的认知能力 3.参数：优质环保填充材料、pvc涂层布构成，积木上分别有不同数字 | 1 | 组 |
| 33 | 豆袋 | 1.规格：Φ900mm（±5mm）； 2.功能：软而不塌的造型给予舒适的坐姿体验，放松神经、舒缓情绪。 3.表面优质帆布+沙发布，不同颜色和材质拼接而成；内部采用白色绸布，填充发泡颗粒。质轻、柔软、舒适。 | 3 | 套 |
| 34 | 挤压滚轴 | 1.规格：长100×进深70×高55cm（±2mm）； 2.功能：产品在小朋友钻爬的过程中对肩,背,腹部进行充分按摩，同时起到拉伸颈部的训练。 3.PU环保软包皮革，质地柔软防水防潮，防刮耐磨，容易清洁。两侧是可爱的蜗牛运物造型，天然品质乳胶皮筋，高耐磨回弹。 | 1 | 套 |
| 35 | 触觉座垫 | 1.规格：Φ35cm（±5mm）； 2.材质：无添加塑胶PVC； 3.两种不同的触感设计。一面可当坐垫，一面可提供触觉按摩刺激，协助端正坐姿，也是触觉刺激的实用工具。" | 8 | 套 |
| 36 | 墙面游戏-找找我在哪+框 | 1.规格：70*45*3cm（±2mm）; 2.材质：E1级中密度纤维板，环保水性漆；无毒，无味。设计成记忆翻牌的游戏方式，认识不同的颜色、水果、动物，除了基础的认知教学，还可以让幼儿数一数同样图案的有几个，找一找一样的在哪里？转牌翻面，让幼儿发挥自己的记忆力，找出相同的图案 | 1 | 套 |
| 37 | 哈哈镜 | 1.规格：1200*600*150mm（±5mm）； 2.功能：协助游戏者增强对自我的认识。 3.镜框：优质木材及软件护套组成，此产品设计满足各年龄段儿童使用。 4.哈哈镜：优良优质PVC镜，耐磨耐压。 | 1 | 块 |
| 38 | 狮子（迷路的图形宝宝） | 1.规格：89*30*7cm（±5mm）； 2.材质：E1级中密度纤维板，环保水性漆；无毒，无味。「狮子-迷路的图形宝宝」以低可见光的六色珠子、四个颜色形状空间、三色圆心圆转盘，透过转盘的转动，以转动混色法来产生颜色混合规律。再强化颜色知觉，以二个正方形八个面四个图形进行，颜色图形配对。 | 1 | 个 |
| 39 | 墙面游戏-几何图形 | 1.规格：40*40*1.5cm（±2mm）; 2.材质：E1级中密度纤维板，环保水性漆；无毒，无味。针对幼儿空间观念的启蒙，以常见图形建立空间的观念，游戏中不仅是形状认知，以嵌入式的操作游戏，进行虚（形状积木的位置）与实（形状积木），形成空间的表象。 | 1 | 个 |
| 40 | 墙面游戏-小罗盘 | 1.规格：31*31*5cm（±2mm）; 2.材质：榉木、桦木夹板材质、环保水性漆；无毒，无味。这款游戏产品属于迷宫系列，在游戏中，能很好地促进幼儿精细动作、肢体动作和眼手协调能力的发展。幼儿在仔细观察局部和整体关系的基础上，手带动眼，环形转动获得游戏的乐趣。在游戏中，促进幼儿注意力和观察力的发展,培养幼儿的思维能力。在游戏过程中，可以促进幼儿空间知觉能力的发展，手眼协调能力的发展,手部小肌肉的灵敏性，以及对于指南针概念有初步的认知。 | 1 | 个 |
| 41 | 40mm厚纯色墙垫 | 1.规格：40mm（±2mm）； 2.功能：保护与整体环境装饰作用。 3.外层防水、阻燃PVC布，内层珍珠棉；防水、阻燃PVC涂层布，高级木材组合墙垫采用弹度材质制作，以及木材，除可减轻墙垫厚度及重量；亦确保游戏者的安全外，更同时可保护游戏者。墙垫高度1.2米。提供由国家质检部门出具针对原材料PVC关于阻燃、甲醛释放量合格的检测报告影印件 | 60 | 平方米 |
| 42 | 50mm厚纯色地垫 | 1.规格：50mm（±2mm）； 2.功能：保护与整体环境装饰作用。 3.外层防水、阻燃PVC布，内层珍珠棉；防水、阻燃PVC涂层布，组合地垫采用弹度材质制作，除可减轻地垫厚度及重量；亦确保游戏者的安全外，更同时可保护游戏者在地垫上跑动的稳定。每张地垫采用底层魔术贴拼贴。提供由国家质检部门出具针对原材料PVC关于阻燃、甲醛释放量合格的检测报告影印件 | 100 | 平方米 |
| 43 | 环创彩绘 | 1.规格：定制 2.功能：增强房间的整体氛围，鲜明的色彩与训练器材搭配，是整个训练室的完美结合，各类情景画面，无毒环保颜料 | 100 | 平方米 |
| 44 | 斜跨平衡台 | 1.规格：2400*600*400mm（±5mm）； 2.功能：1.该产品设计了不同高低、颜色的障碍物。儿童通过跨跃不同难度的障碍提高身体的协调能力，改善前庭失调平衡的作用，应用不同材质可以增强触觉辨别能力。 3.优质木材框架结构，环保填充材料及优质PU布构成。最大承重≥50KG 4.配套使用设备：六面体凳，尺寸≥300mmx350mmx400mm，实木制，六面体结构，采用3mm宽加厚铝合金封边，配有龄合型软防滑八角，中间整体六面田字型钢架支撑。 *5.投标时须提供所投产品的具有CMA认证的检验机构出具的“六面体凳”的甲醛检测报告，并承诺中标后提供该报告复印件加盖厂家公章。" | 1 | 套 |
| 45 | 高级防潮皮软垫 | 1.规格：2000X1000X70（±30mm）； 2.功能：各种垫上运动，包括关节活动度、坐位平衡、卧位医疗体操及卧位肌力训练等，成人和儿童均适用。 | 2 | 个 |
| 46 | 彩虹接龙 | 1.规格：直径900*高1000mm（±10mm）； 2.该产品由多个拼接组件构成，用于缓解肌肉痉挛，扩大关节活动范围、改善平衡和协调能力。软件可以配合老师的游戏活动使用，充当障碍物或是让儿童自由搬运，由此获得本体感觉输入，提高运动企划能力。 3.丰富环境设置，吸引儿童注意力及主动参与的兴趣。 | 1 | 套 |
| 47 | 非洲鼓 | 1.规格：10寸； 2.鼓面：非洲原色山羊皮，没有经过化学处理，手感舒适，音质好 3.鼓腔：木质，鼓体硬度高，密度大，音质好 4.工艺精细、花纹精美、颜色多样、美观大方 5.配套使用设备：响板，全长不小于180mm，响板上片厚底不小于7mm，最长柄不小于90mm颜色红蓝,由主板及两块副板连接组成。主板及副板均用实木制成。响板表面无疖疤、裂缝，漆层均匀、光亮。发音清脆响亮。 *6.投标时必须提供所投产品的具有CMA认证的检验机构出具的“响板”的检测报告复印件，并承诺中标后提供该检测报告复印件加盖厂家公章。" | 6 | 个 |
| 48 | 长方形上下旋转盘 | 1.规格：100*55*6CM（±5mm） 2.上圆盘、下长方形为软包处理，轴承设计，可连续旋转； | 2 | 套 |
| 49 | 木质滑板 | 1.规格：40*30cm（±5mm）； 2.优质1.5寸黑金钻万向轮； | 4 | 套 |
| 50 | 独轮推车 | 1.规格：规格：40*30cm（±5mm）； 2.材质：塑料 3.承重≥60KG | 2 | 套 |
| 51 | 触觉平衡步道 | 1.规格：125*125cm（±5mm）； 2.材质：聚乙烯、聚丙烯 3.承重≥50KG | 8 | 套 |
| 52 | 太极平衡盘 | 1.一个底盘，两个盘芯 | 8 | 套 |
| 53 | 半圆平衡触觉石 | 1.规格：单只尺寸：直径16.5CM,高度8.5CM（±10mm） 2.一套10只 | 1 | 套 |
| 54 | 拳击沙袋 | 1.规格：120*40cm（±10mm）（可调高度80-120cm) 2.材质：塑胶、PU 3.颜色：红黑 4.300°回弹 | 1 | 个 |
| 55 | 趣味轮胎 | 1.规格：55cm*15cm（±20mm）； 2.功能：把轮胎平铺再地面上，随意的摆成各种形状，小朋友可以沿着轮胎掉进洞里或者沿着轮胎边上走，锻炼孩子的平衡感和身体协调，可训练孩子的触觉、本体觉、前庭觉等。 3.材质：橡胶 4.尺寸:直径55cm*厚15cm（±20mm） 5.颜色：多色（可选）" | 6 | 个 |
| 56 | 小山组合 | 1.规格：800*700*350mm（±10mm）； 2.功能：锻炼儿童对色彩的认识，以及进行触觉训练 3.优质环保填充材料，优质阻燃防水pvc涂层布构成。由不同高度小软件拼接成为一个山峰的形状。 | 1 | 组 |
| 57 | 海漾步道 | 1.规格：75x25x6cm（±30mm） 2.功能：结合身体粗大动作（步道行走）及手指精细动作（圆柱放入、取出圆洞）的多功能辅具。 3.步道正反面都可作为路径，借由泡泡与波浪的纹路，搭配空心圆洞的变化，给孩子触觉及视觉的不同感受。 4.步道上的圆洞可随机放进小圆柱，小圆柱是步道高低变化的卡合物件，也能突出于步道表面变成障碍物，增进挑战与变化。 5.可设计路径，让孩子踩踏在步道凸起的小圆柱上，仿佛中国武术上站桩行走，进行平衡挑战游戏。 6.多变化的海漾步道，可直、可弯、可交错、营造多元的动作挑战路径。 7.小鱼、贝壳、泡泡、波浪的图案纹路，及深蓝、浅蓝的颜色步道，营造海边的想象情境。 8.小圆柱两旁的凹洞设计，利于手指将圆柱从洞里取出，考量使用者需求。 9.圆柱变化的设计，可提供指令动作的游戏，如绿色踩、红色跨……，让孩子练习遵守简易的指令动作，培养孩子的专注度。 10.小圆柱上的小鱼、贝壳图案亦可延伸作为盖章或黏土活动使用外箱尺寸：80x25x35cm（±30mm） 11.组件明细(共24件)： A.深蓝色步道x3 B.浅蓝色步道x3 C.红色小圆柱x9 D.绿色小圆柱x9 12.商品尺寸： A.步道：长75cmx宽25cmx高6cm（±30mm） B.圆柱：长10cmx宽6cmx高5cm（±10mm） | 1 | 组 |
| 58 | 平衡步道 | 1.规格：尺寸：148*30*3cm（±10mm）； 2.规格：每套四串四种颜色； 3.材质：塑料注塑管串连； 4.底部附收盘，增加稳定度，可互相让孩子在上面走、爬、跳。刺激孩子足底神经及全身触觉感应。" | 1 | 组 |
| 59 | 平衡踩踏车 | 1.规格：尺寸：39*50*55cm（±30mm），把手高度40cm（±20mm），踏板长度30cm（±20mm），承重量≥50kg； 3.运用身体与脚的踩踏力量可以使车子前进或后退，是健身、平衡又好玩的游戏器材。 | 4 | 套 |
| 60 | 跳袋（小） | 1.规格：(小)底直径30，周长48×2，高60cm（±20mm）； 2.高档PU材料色彩鲜艳，加厚材质，双层底部增加了耐磨力。做工细密，易清洗。可帮助儿童克服本体感不足及触觉敏感不足。刺激儿童本体，提高四肢的协调与跳跃能力 | 4 | 个 |
| 61 | 跳袋（大） | 1.规格：(大)底直径35，周长55×2，高70cm（±20mm） 2.高档PU材料色彩鲜艳，加厚材质，双层底部增加了耐磨力。做工细密，易清洗。可帮助儿童克服本体感不足及触觉敏感不足。刺激儿童本体，提高四肢的协调与跳跃能力 | 4 | 个 |
| 62 | QQ豆袋 | 1.规格：5色 2.可配合万象组等，做竞赛游戏使用配置：5色10个（赠QQ收拾袋） | 2 | 套 |
| 63 | 跳绳 | 1.规格：2.8m； 2.材质:PU 3.手柄材质:塑料 | 10 | 根 |
| 64 | 拔河用绳子 | 1.规格：直径30mm（±2mm） 2.重量：2KG 3.长度：7米（±20mm） 4.人数：8人左右 | 2 | 根 |
| 65 | 弹性彩虹绳 | 1.周长：6米（±20mm）; 2.材质：绒布+弹力绳 3.颜色：多色拼接 | 2 | 根 |
| 66 | 大象套圈 | 1.规格：尺寸:45*30*40cm（±20mm）； 2.材质:塑料 3.1套4个，16个圈 | 2 | 套 |
| 67 | 4色跨栏 | 1.规格：62×24×20/25/30/35cm4个/组 2.材质：塑料 3.每套4个不同高度的跨栏，4个跨栏同时依次等距排列，进行连续跨跳练习（跨栏碰倒后会自动弹起），训练跨跳能力，让孩子体验惯性后的身体平衡感觉。 | 1 | 组 |
| 68 | 滚轮滑梯 | 1.规格：占地长度250×进深70×高60cm（±30mm） 2.根据幼儿身体结构设计，造型独特。可采用正着、反着、躺着、趴着，多种游戏方式，带给幼儿丰富触觉体验。可爱的小象造型，落地牢固，不晃动。底座选用优质多层板加工制作，木纹清晰，表面光滑，无毛刺。PU环保软包皮革，质地柔软，防水耐磨，易清洁。 | 1 | 套 |
| 69 | 足球 | 1.材质;PU 2.重量：270-290g 3.周长：530-560mm（±10mm） 4.防爆耐磨 | 5 | 个 |
| 70 | 篮球 | 规格：7号/标准，PU(聚氨酯)； | 8 | 个 |
| 71 | 重力球 | 1.ABS+PP+锌合金，70*60mm（±2mm），外壳：PC+硅胶圈； | 2 | 个 |
| 72 | 排球 | 1.弹力橡胶内胆，高密度尼龙缠纱，pvc柔软材质； 2.规格：标准； | 2 | 个 |
| 73 | 足球门可折叠 | 1.尺寸：120*80*80cm（±10mm） | 2 | 个 |
| 74 | 坦克圈爬行垫 | 1.规格：95*5*90cm（±10mm）； 2.材质：牛津布+海绵 | 3 | 个 |
| 75 | 儿童滚铁环 | 1.材质：PP、不锈钢、泡沫 2.规格：直径：23cm（±10mm） | 1 | 个 |
| 76 | 旋转镜球 | 1.规格：输入电压:220VAC工作电压:220VAC； 2.透过镜球旋转反射的光影,可带动对视觉感官较弱的游戏者,加强留意四周环境空间的关注,有助对空间判断及沟通能力的效果.此器材需与4色射灯或单色射灯互相配合使用 3.吊链,PVC镜片反光镜球配1R/1Min.马达箱 | 1 | 个 |
| 77 | 四色射灯 | 1.规格：输入电压:220VAC工作电压:220VAC； 2.功能：透过4色射灯的投射光影,刺激游戏者的视觉感官,加强留意四周环境空间的关注,有助对空间的判断及沟通能力的提升.此器材可与旋转镜球互相配合使用 3.红黄蓝绿四种颜色按一定顺序轮流变换 | 1 | 个 |
| 78 | 40mm厚纯色墙垫 | 1.规格：40mm 2.功能：保护与整体环境装饰作用。 3.外层防水、阻燃PVC布，内层珍珠棉；防水、阻燃PVC涂层布，高级木材组合墙垫采用弹度材质制作，以及木材，除可减轻墙垫厚度及重量；亦确保游戏者的安全外，更同时可保护游戏者。墙垫高度1.2米。提供由国家质检部门出具针对原材料PVC关于阻燃、甲醛释放量合格的检测报告影印件。 | 42 | 平方米 |
| 79 | 环创彩绘 | 1.增强房间的整体氛围，鲜明的色彩与训练器材搭配，是整个训练室的完美结合，各类情景画面，无毒环保颜料 | 85 | 平方米 |

商务参数：

- *1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。
*2、交货时间：按合同约定的日期交货。

- *3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

- *4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满3年后支付10%余款给乙方。
*5、质保与售后：整机保修3年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，24小时响应，响应后4小时上门服务。

- *6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖原厂公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。

三、标书要求

1、封面：需注明标的名称、投标文件、单位、时间；

2、“三证合一”或“五证合一”营业执照，医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（按法律规定提供证件）、生产厂家营业执照、生产许可证（如按法律规定需提供）、产品注册证（如按法律规定需提供）；

3、投标人身份证复印件；

4、如投标人不是法定代表人，须持法定代表人亲笔签名的授权委托书,并提供法定代表人身份证明和法定代表人身份证复印件，同时要求法定代表人在身份证复印件上注明用途及签全名。

5、履行本项目所必需的资质证明；

6、针对此项目的技术、服务方案；

7、投标人认为需提供的其他和评审有关的资料；

8、投标文件的每一页都必须加盖投标单位的公章；

9、投标文件参数响应表中必须标注响应项佐证材料所对应页面。

10、所有资料均应编入投标文件，胶装并用纸质文件袋封好（一正一副），标书必须“A4规格纸张胶制（非打孔或夹装）装订成册，并编制总目录”,要求密封，否则视为符合性审查不合格，作无效投标处理，在开标现场验证时打开，采用现场开标的方式。

四、合同

医疗设备采购合同

甲方（采购方）：娄底市中心医院

法定代表人：李红辉

统一社会信用代码：12431300447162073W

地址：湖南省娄底市娄星区长青中街51号

联系人：朱振宇

联系电话：15673845559

乙方（供货方）：

法定代表人：

统一社会信用代码：

地址:

联系人：

联系电话：

甲方通过 院内议价采购 感觉统合训练室（个训、集体）设备，乙方为成交供应商。根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律规定，甲乙双方在采购项目确定的基础上，就采购 感觉统合训练室（个训、集体）设备 事宜平等、自愿、公平、诚信协商，达成一致，特订立本合同，以资共同遵守。

- 采购内容

- 1.1  设备名称、品牌、型号、价格

| 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 感觉统合训练室（个训、集体）设备 |  |  |  | 1套 |  |
| 合计价款金额（大写）： 元整 人民币（小写）： 元 |  |  |  |  |  |

- 1.2  本合同约定价格为固定价格，不因物价、市场波动变更。

- 1.3  本合同约定价格包括且不限于设计费、装修图纸设计费、装修费、材料费、人工费、安装费、包装费、运输费、装卸费、调试费、检测、检验费、税费、保险费、售后服务费等在内所有费用。

- 1.4  运输、装卸、培训、安装调试由乙方负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。

- 交货时间、地点、运输及装卸

- 2.1  交货时间：乙方应在    年    月    日之前将设备运至甲方指定交货地点，并    年    月    日之前完成安装、调试，办理验收手续并交付甲方使用。

- 2.2  甲方指定交货地点：娄底市中心医院设备科（湖南省娄底市娄星区长青中街51号）。

- 2.3  运输及装卸：由乙方自备交通运输工具将设备运至合同约定地点，并负责设备装卸的人工及费用。

- 第三条 质量标准、质量验收、包装要求

- 3.1  质量标准：乙方提供设备的质量、安装应符合或优于国家标准；如响应文件中的技术参数和质量标准高于国家标准，则设备的技术参数和质量标准以响应文件为准。

- 3.2  质量验收：以本合同约定标准按以下方式进行验收：

- （1）到货验收：乙方将设备运至指定交货地点后，应通知甲方，并向甲方提供装修设计图纸和厂家标准资料文件（进口设备需提供真实有效的海关报关单，其他设备需提供产品合格证，地垫、墙垫提供由国家质检部门出具针对原材料PVC关于阻燃、甲醛释放量合格的检测报告影印件，非洲鼓必须提供具有CMA认证的检验机构出具的“响板”的检测报告复印件并加盖厂家公章，攀爬组合套件须提供国家或省市级质检部门出具的“儿童心脏健康评估与分析系统”的检验报告复印件加盖公章，斜跨平衡台提供具有CMA认证的检验机构出具的“六面体凳”的甲醛检测报告并加盖厂家公章）。甲方自接到乙方通知之日起7日内组织人员对设备按合同约定及厂家出厂装箱单进行到货验收，经甲方验收合格后签署验收报告单，乙方方可进行现场拆包、安装、调试、培训。如经甲方验收不合格，乙方应在7日内无条件予以更换。

- （2）拆包、安装、调试、培训验收：乙方负责按装修设计图纸将设备全部拆包、安装、调试、培训后应及时通知甲方，甲方自接到乙方通知之日起7日内自行组织或委托第三方进行总体验收，验收合格后签署总体验收报告单。如经甲方或第三方验收不合格，乙方应在7日内无条件予以返工并承担所有费用。

- （3）甲方验收时如发现乙方所交付、安装的设备不符合本合同约定，甲方应做出详尽的现场记录，由甲乙双方签署备忘录，该现场记录和备忘录作为乙方补交缺少部件、更换不符标准部件的有效依据，由此产生的一切经济损失由乙方承担。

- 3.3  包装要求：乙方提供的设备必须为原厂包装，外包装到货时应保证完好无损，否则甲方有权拒绝收货，由此造成的延期交货违约责任和一切经济损失全部由乙方承担。

- 第四条 安装、培训、通知等事项

- 4.1  甲方负责协调、处理与安装、调试有关事宜，为乙方创造良好的安装、调试环境。

- 4.2  甲方委派  杨娟  作为代表，跟踪、检查安装、调试现场。

- 4.3  乙方负责对甲方的操作人员进行免费培训。

- 4.4  乙方在安装、调试过程中应加强操作人员的安全教育，杜绝安全事故的发生。

- 4.5  本合同任何一方给另一方的通知，除合同另有约定外，都应以书面（包括手机短信、传真、特快专递、电子邮件、媒体公告等）形式发送，另一方应以书面形式确认。

- 4.6  双方确认的文书（包括法院的法律文书）送达地址：

- （1）甲方的文书送达地址：娄底市中心医院（湖南省娄底市娄星区长青中街51号）；联系人：朱振宇，联系电话：15673845559。

（2）乙方的文书送达地址：       ；联系人：       ，联系电话：    。

- （3）以上地址和联系方式如发生变化，应及时通知对方。如未及时通知，应承担相应的后果。

- 第五条 售后服务

5.1  本合同设备质保期为    年，自甲方在总体验收报告单上签字确认合格之日起算。

- 5.2  乙方在质保期内免费提供维修、更换、保养、咨询等服务并出具原厂售后质保承诺书。如设备在质保期内出现质量问题，乙方应在接到甲方通知（包括电话通知）后24小时响应，响应后4小时上门服务，相关费用由乙方承担。如乙方不及时履行保修义务，甲方有权委托第三方进行维修，由此产生的相关费用，在支付价款中予以扣除或要求乙方支付对应货物价款。

- 5.3  质保期内，乙方每年至少对设备进行一次巡检并免费保养。

- 5.4  质保期届满后，如设备出现问题，乙方应在接到甲方通知（包括电话通知）24小时响应，响应后4小时上门服务，相关费用由甲方承担。

- 5.5  乙方须指派         ，电话：           专门负责与甲方联系售后服务事宜，如人员发生变动，应及时通知甲方。

- 第六条 结算、付款方式

- 6.1  甲方通过银行转账方式向乙方指定银行账户支付结算价款：自甲方在总体验收报告单上签字确认合格之日起4个月内，支付结算总价款的90%；自甲方在总体验收报告单上签字确认合格之日起满    年的10个工作日内，免息支付结算总价款的10%。

- 6.2  乙方应在甲方首次付款前，提供以自己名义开具的与结算总价款对应的增值税普通发票送交甲方，如因未及时提供发票导致逾期付款，乙方自行承担相应责任。

- 6.3  乙方开具的发票金额应与总体验收报告单内容一致，甲方不支付超出总体验收报告单内容以外的任何费用。

- 6.4  乙方指定账户

- 开户名：

- 开户银行：

- 账号：

- 第七条 风险承担

- 7.1  乙方履行本合同过程中发生事故，包括但不限于在运输、装卸、安装及调试过程中发生事故，给甲方、乙方或第三方人身、财产造成的所有损失，均由乙方负责处理和承担全部法律责任、经济赔偿。

- 7.2  货物毁损、丢失的风险自甲方在总体验收报告单上签字确认合格后转移给甲方，此前货物的一切风险均由乙方承担。

- 第八条 违约责任

- 8.1  如乙方未在本合同约定时间内将验收合格的货物交付给甲方使用，除应赔偿甲方因此造成的损失外，每逾期一日，按本合同约定总价款的千分之一向甲方支付违约金，甲方可在约定应付价款中对该费用予以扣除。

- 8.2  乙方出现以下违约情形之一的，甲方有权拒绝支付任何价款并解除合同：

- （1）乙方逾期 30 日仍不能供货；

- （2）乙方提供的设备质量不符合国家标准、本合同标准或响应文件约定标准；

- （3）乙方将订单转包、分包给第三方；

- （4）其他根本违约的情形。

- 8.3 如乙方单方解除合同或甲方因乙方原因解除合同，乙方应赔偿给甲方造成的全部经济损失，并按本合同总价款 30%标准支付甲方违约金。

- 第九条 争议解决

- 本合同履行中发生争议，双方应先协商解决，协商解决不成的，由甲方所在地有管辖权的人民法院管辖。

- 第十条 附则

- 10.1 本合同未尽事宜，双方另行协商签订补充协议。

- 10.2 本合同组成文件和优先解释顺序：本合同补充协议；本合同及附件；议价结果公示；响应文件；采购文件；其他与本合同有关的资料。

- 10.3 本合同一式五份，甲方执四份、乙方执一份，自双方签字并盖章之日起生效。

- 甲方（盖章）：娄底市中心医院        乙方（盖章）：

- 法定代表人（签字）：                法定代表人（签字）：

- 或委托代理人（签字）：              或委托代理人（签字）：

- 合同签订地履行地：娄底市娄星区     签订时间：      年     月     日

第三章评标方法及标准

综合评分表

| 序号 | 评审项目 |  | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （40分） |  | 满足招标文件要求且最终投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他有效投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／最终投标报价）×40。 “评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。” | 0-40 |
| 2 | 招标文件响应程度及服务方案（10分） | 对招标文件的响应程度 | 以招标文件格式为基础，根据投标文件制作的优劣，专家酌情打分，每有一处细微偏差扣1分，扣分最多不超过2分。 | 0-2 |
|  |  | 服务方案 | 1、能提供投标人投标货物的同类型合作业绩，（自开标开标之日止前五年）每个业绩计2分，最多计4分（提供合作清单及联系人，并附合同或中标通知书复印件加盖投标人公章）。 2、在上述技术及商务参数中要求的质保年限上，每增加一年计2分，最多计4分。 | 0-8 |
| 3 | 技术要求及商务要求（50分） | 技术要求及商务要求 | 1、技术参数及商务参数完全符合招标文件要求的，计50分，任何一条技术参数负偏离扣2分，扣完为止。 2、带“★”“*”号参数为重要条款不允许偏离，否则视同无效投标。 4、带“▲”号参数为重要条款任何一条技术参数负偏离扣4分，扣完为止。 5、其它技术条款偏离项数之和大于5项将导致无效投标。 说明： a、偏离：不满足招标参数要求，配置不详，缺漏项，技术参数表述不清的。 b、条款数计算：招标文件中，凡编排有单独的中文序数或阿拉伯数字或英文字母序列号等字符的条款算一项技术要求项数。 | 0-50 |

注：（1）全体评标委员会对投标人评分的算数平均值即为该投标人的最终评标得分（不得去评分项目的最高得分和最低得分），评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

- 投标文件的格式

- （必须按以下标题和顺序进行编制）

第一部分、开标一览表

注：此项内容需包含投标商品名称、数量、品牌、型号、单价、总价、等信息

第二部分、资格证明文件

一、法定代表人授权委托书

本人（姓名、职务）系（投标人名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）（采购编号：）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

本授权书于日期：年月日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证（正面、反面）复印件

法定代表人身份证（正面、反面）复印件

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：年月日

二、投标人资格声明

致()：

按照招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为，全称为，统一社会信用代码为，法定代表人为，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

四、我单位在参加本招标项目前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：对公民处罚款在1000元及以上；对法人或者其他组织处罚款在2万元及以上；法律法规另有规定的，从其规定。

五、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

六、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他法人单位如下：

2、我单位直接控股的其他法人单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他法人单位如下：

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

我单位保证随时按照要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：年月日

三、符合基本资格条件证明材料复印件或者情况说明

注：投标公司的营业执照及资格要求的证明材料，提供信用中国网页查询截图，并加盖单位公章（按顺序装订）。附件湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司具有独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定，

本公司企业规模为：（大型、中型、小型、微型）

统一社会信用代码：、注册登记机构：、注册日期：、有效期：、注册资本：、地址：、经济行业：、经济性质：

法定代表人姓名(签字)：、身份证号：、

手机号：；

授权代表人姓名(签字)：、身份证号：

手机号：。

供应商名称（盖公章）：

2023年月日

注、企业规模划分标准：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

第三部分、采购需求响应程度

采购需求响应/偏离表

项目编号：项目名称：包号：

| 序号 | 招标文件章节条款号 | 招标文件要求 | 投标文件应答 | 响应/偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

（1）投标人应根据招标文件第二章中采购需求填写本表，逐条应答；

（2）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第三章的所有条款要求，其投标无效；

（3）在招标人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“采购需求偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与招标人签订合同。

第四部分、同类项目业绩

备注：根据第三章《评标方法及标准》—综合评分表—记分因素要求，提供材料，

第五部分、技术及服务方案

备注：根据第三章《评标方法及标准》—综合评分表—记分因素要求，提供材料，

- 质保及维护方案

备注：根据第三章《评标方法及标准》—综合评分表—记分因素要求，提供材料。