娄底市中心医院院内

招

标

文

件

项目名称：娄底市中心医院BD流式细胞仪维保服务招标文件（电子卖场竞价）

二〇二四年十月

- 第一章 投标邀请

- BD流式细胞仪维保服务进行电子卖场竞价，将竞价事项公告如下：

- 一、项目信息

- 项目名称：BD流式细胞仪维保服务

- 二、采购方式

- 1、电子卖场竞价，按湖南省政府采购电子卖场规则执行

- 三、投标人资格要求

- 投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；

- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

- 四、投标截止时间、开标时间及地点：

- 1、竞价开始、截止时间：按电子卖场规则执行

- 2、地点;按电子卖场规则执行

- 五、招标人地址和联系方法：

- 1、招标人名称：娄底市中心医院

- 2、联系人及联系方式：廖海星 15873871616

- 3、招标人地址：娄底市中心医院

- 第二章采购需求

一、采购清单、采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目

| 序号 | 项目名称 | 服务期限 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BD流式细胞仪维保服务 | 1年 | 11.8万元 |

2、服务时间：双方签订合同时具体约定。

3、服务地点：娄底市中心医院。

二、项目内容及要求，以下内容均需满足，不满足的视为无效投标

设备名称：流式细胞仪

型号：FACSCantoII

1、本次维保服务需供应商具有与原厂维修技术相当水平，维修工程师须通过专业培训，具备维修资质证书。工程师备有专业的维修工具，专用的测试校准软件、工具仪器等。

2、仪器发生故障时，工作日电话响应时间在0.5小时以内。如需上门维修，厂家工程师工作日应在24小时内到达科室维修。

3、保修期内，对仪器所有故障配件进行免费更换，且更换的故障配件必须为原厂的配件。显示器、打印机、稳压电源等外围设备和耗材除外。

4、维修更换的配件型号必须与仪器原装配件一致，能与当前型号仪器的硬件和软件完全兼容，维修完成后不会造成仪器的损坏和报错。

5、除本次维保合同费用外，不再额外收取工时费、差旅费等其它维修费用。

6、一年免费上门4次对仪器进行维护保养，其中1次对仪器进行系统检查，并更换一套年度保养包。

7、本项目不统一组织现场勘查，响应服务商报名后需自行与我院联系(联系人：张艺术 16673868983)，了解我院设备故障及维修要求，并在响应文件中作出申明函，提供现场勘查图片及我院出具得现场勘察回执函。

8、投标方需保证设备的开机率达95%或以上。

三、标书要求

1、封面：需注明标的名称、投标文件、单位、时间；

2、“三证合一”或“五证合一”营业执照，经营范围需包含医疗器械（设备）维修。

3、投标人身份证复印件；

4、如投标人不是法定代表人，须持法定代表人亲笔签名的授权委托书,并提供法定代表人身份证明和法定代表人身份证复印件，同时要求法定代表人在身份证复印件上注明用途及签全名。

5、履行本项目所必需的资质证明；

6、针对此项目的技术、服务方案；

7、投标人认为需提供的其他和评审有关的资料；

8、投标文件的每一页都必须加盖投标单位的公章；

四、合同

合同编号：

医疗设备维保采购合同

甲方：娄底市中心医院

法定代表人：左建辉

统一社会信用代码：12431300447162073W

地址：湖南省娄底市娄星区长青中街51号

联系人：贺煦卉

联系电话：13034829688

乙方：

法定代表人：

统一社会信用代码：

地址：

联系人：

联系电话：

甲方通过湖南政府采购电子卖场竞价方式采购 BD流式细胞仪的维保服务，乙方为中标/中选供应商，项目编号：          。根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律规定，双方就乙方为甲方提供 BD流式细胞仪 维保相关事宜平等、自愿、公平、诚信协商，达成一致，特订立本合同，以资共同遵守。

第一条  服务内容

1.1维保设备信息：

| 仪器名称 | 品牌 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 流式细胞仪 | 美国BD | FACSCantoII |

1.2维保要求：

1.2.1 服务期限内，乙方为甲方维保设备免费提供维修、保养、更换、咨询等服务。乙方维修更换的配件必须为型号一致的全新原厂配件，能与维保设备的硬件和软件完全兼容，维修完成后不会造成维保设备的损坏和报错。维保设备的显示器、打印机、稳压电源等外围设备和耗材不在免费更换范围之内。

1.2.2 服务期限内，乙方至少提供4次上门维护保养服务，其中包括为甲方提供1次设备系统检查，并为甲方维保设备更换一套年度保养包。

1.2.3 乙方保证维保设备年度开机率达到95%，一年按365天计算，即一年设备正常开机天数应不低于347天，一年停机天数不能超过18天。

第二条  服务地点及期限

2.1服务地点：甲方设备所在地。

2.2服务期限为壹年，自 2024年   月   日起至 2025年   月   日止。

- 甲方的权利和义务

3.1 为乙方提供工作上的便利。

3.2 及时、如实告知乙方维保设备的运行情况及故障现象，发现设备故障时应及时将故障情况通报乙方。

3.3 有权监督、管理、定期检查乙方的维保服务，对乙方的每次保养、维修进行验收；如甲方对乙方工作人员的服务不满意，甲方有权要求乙方在3日内整改到位或更换服务人员。

- 第四条 乙方的权利和义务

4.1 严格按照国家相关政策法规和行业标准、规范进行维保，无条件执行国家、地方政府、行业协会最新颁布的标准和条例。乙方指派履行本合同的工作人员在上岗前已通过维保设备厂家的业务技能培训并取得维修资质证书。

4.2 乙方工作人员在进场维保前自行准备维修工具等维保所需工具，遵守甲方规章制度，服从甲方医疗设备维修中心管理。

4.3 乙方提供每周7*24小时技术服务，服务电话：          。如甲方维保设备发生故障，乙方应在接到甲方通知后0.5小时内响应；需乙方上门服务的，乙方工作人员应在接到甲方通知后24小时内到达现场，72小时内完成维修。如乙方超过72小时未能完成维修，应当在接下来的24小时内免费提供型号一致的原厂备用设备给甲方使用，自备用设备正常使用的当天起至维保设备正常启用的当天止不计入停机天数。

4.4 乙方完成每次保养、维修后，应及时填好维护记录单、维修记录单，由甲方医疗设备维修中心和设备所在科室进行验收并在维护记录单、维修记录单上共同签字确认方为该次服务验收合格，如验收不合格乙方应在3日内整改到位。如第二次验收仍不合格，甲方有权委托第三方提供维修、更换、保养等服务，由此产生的相关费用，甲方有权在应付款中扣除、不足部分由乙方另行补足，或要求乙方将第三方提供服务产生的相关费用直接支付给甲方。维修后更换下来的配件经甲方同意后乙方方可自行处理。

第五条 风险承担

5.1 乙方在履行本合同过程中发生一切事故，包括但不限于在运输、装卸、安装、调试、维护及保养过程中发生事故，给甲方、乙方或第三方人身、财产造成的所有损失，均由乙方负责处理并承担全部法律责任和经济赔偿。

5.2 如甲方因乙方维护、保养服务等原因涉及纠纷、诉讼或被处以行政处罚，由乙方承担甲方因纠纷、诉讼、罚款等造成的全部经济损失。

第六条 保密义务

6.1 本合同订立、履行、变更等产生的研究、商讨、交流等信息，履行本合同获悉的甲方商业秘密、运营信息、工作人员信息等，均属保密信息。

6.2 乙方应对保密信息应当采取有效手段严格保密，不得用于非本合同之目的或向第三方泄露。如政府部门、法院或其他有权部门要求乙方提供保密信息，乙方应当立即向甲方通报。

6.3 因乙方未履行本合同保密义务造成甲方或第三方损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

6.4 本合同保密条款在合同被认定无效、被撤销或终止、解除后仍然有效。

第七条 廉洁条款

7.1 乙方应严格遵守国家相关法律法规，涉及合同的有关业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信原则，不得为获取不正当利益，损害国家、集体和甲方利益。

7.2 乙方的任何人员（包括股东、管理人员、普通员工等）及与乙方本业务有关的任何人员（包括与乙方不存在劳动、劳务关系的人员），均不得对甲方工作人员或其亲友、关系人请客、送礼或赠送礼金、有价证券、贵重物品及给予回扣、好处费、感谢费等其他形式的好处，否则甲方有权要求乙方按本合同约定向甲方支付违反廉洁条款的惩罚性违约金。

第八条 价款及支付方式

8.1 本合同维保服务费用为人民币     元整（小写：     元），已包含乙方履行本合同产生的维修费、保养费、检测费、配件费、运输费、装卸费、人工费、差旅费、附随服务费、税费等所有费用，甲方不再就本合同维保范围内的服务额外支付任何其他费用。

8.2 维保服务费按周期等额支付，每 6 个月为一个周期，每个周期支付维保服务费用的50%。甲方在每个周期届满之日起 20 日内，将该周期的维保费用一次性支付给乙方。

8.3 乙方指定收款银行账户：

开户名：

开户银行：

银行账号：

8.4 乙方应在甲方每次付款前提供以乙方名义开具的与本次付款金额等额的增值税普通发票和维保期内经甲方签字确认的维护记录单、维修记录单复印件；如未提供，甲方有权顺延付款期限，由此产生的责任均由乙方承担。

第九条 通知与送达

9.1 甲乙双方同意，与本合同有关的任何文书，应以书面方式按照本合同约定发送，书面方式包括手机短信、微信、书面函件、电子邮件等形式。

9.2 双方确认的文书（包括未来可能发生的诉讼或仲裁活动中法院或仲裁机构的送达法律文书）送达地址：

9.2.1 甲方的联系地址：娄底市娄星区长青中街51号娄底市中心医院医疗设备维修中心，联系人：贺煦卉，联系电话：13034829688，邮箱地址： hh518520@163.com ，或微信号：        。

9.2.2 乙方的联系地址：               ，联系人：          ， 联系电话：          ，邮箱地址：           ，或微信号：          。

9.3 上述通知应被视为在下列时间送达：以快递或专人发送的，在收件人签收之日或拒收之日；以挂号邮件发出的，在发出之日起7个工作日；以电子邮件发出的，在电子邮件进入收件方电子邮箱服务器之日。

9.4 以上地址和联系方式，任何一方发生变更应在变更之日起3日内通知对方。如未通知，一方按原地址送达的书面资料被退回的，退回之日视为送达之日。任何一方按照确认地址送到另一方的书面资料被拒绝签收导致邮件被退回的，退回之日视为送达之日。

第十条 合同的变更、解除

10.1 本合同未尽事宜，双方协商一致后另行签订变更、补充协议。

10.2 如甲方因政策变化等非自身主观原因不需要购买本合同全部服务，经书面通知乙方后可以提前终止本合同；如甲方因运营需要等原因不需要购买本合同部分服务，不需要购买的部分自动从采购内容中剔除。

10.3 乙方提供的维保服务必须符合甲方要求，如出现下列情形之一的，甲方有权单方面解除合同：

10.3.1 乙方未在本合同要求时间内修复设备达到三次的；

10.3.2 乙方自接到甲方的维保服务整改、更换维保人员通知后3日内仍未到位的；

10.3.3 乙方在维修安装时未尽注意义务导致本合同约定的维保设备发生无法修复的故障；

10.3.4 乙方将本合同权利义务全部或部分转让给第三方；

10.3.5 甲方维保设备年度开机率低于92%即维保设备年度开机天数低于336天的。

第十一条 违约责任

11.1 甲方因10.2情形提前终止本合同或剔除部分服务内容均无须承担违约责任，乙方不得因此要求甲方予以任何经济赔偿或补偿。

11.2 乙方未按本合同约定提供维护保养服务，除赔偿甲方由此造成的全部损失（包括但不限于实际经济损失，因第三方维修保养产生的费用，因纠纷产生的律师费、诉讼费、差旅费、保全保险费等）外，每出现一次或逾期一日，还应向甲方支付违约金 300 元。

11.3 如乙方擅自解除本合同或甲方因10.3情形解除合同，乙方除赔偿甲方由此造成的全部损失（包括但不限于实际经济损失，因第三方维修保养产生的费用，因纠纷产生的律师费、诉讼费、差旅费、保全保险费等）外，还须按本合同约定维保服务费用总额的30%向甲方支付违约金。

11.4 无论甲方在任意时候（不限于本合同履行期间）发现存在违反本合同廉洁条款的行为，乙方均须向甲方一次性支付惩罚性违约金10000.00元。如乙方除需承担违反廉洁条款的违约责任外，同时存在其他违约行为，乙方仍须就其他违约行为承担相应违约责任。

11.5 依据本合同约定乙方应支付给甲方的违约金，甲方有权在应支付给乙方的任意价款中直接予以扣除，如扣除部分不足，乙方应在接到甲方通知后3日内补足。

第十二条 争议解决

12.1 本合同适用中华人民共和国法律，并按其解释。

12.2 如双方在履行本合同过程中发生争议，双方应先协商解决，协商解决不成的，任一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

第十三条 附则

13.1 本合同组成文件和优先解释顺序：乙方在履行本合同中作出的书面承诺；本合同补充协议；本合同及附件；中标通知书/成交通知书/议价结果公示/成交公告；投标文件/响应文件；招标文件/采购文件/采购需求；其他与本合同有关的资料。

13.2 本合同一式肆份，甲方执叁份、乙方执壹份，自双方签字并盖章之日起生效。

甲方（盖章）：娄底市中心医院        乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：                法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：              或委托代理人（签字）：

合同签订地履行地：娄底市娄星区      签订时间：      年     月     日

- 按上述要求在电子卖场提供相应的响应文件，如无响应文件则视为无效投标