急诊医技楼空调机房环境问题整治项目

招标需求
一、项目名称：急诊医技楼空调机房环境整治项目。

二、维修、更换目的：针对急诊医技楼空调机房环境高温潮湿，房间内排放的蒸汽未进行处理，房间未安装通风设备，安全阀未效验等存在的问题，为了保证作业人员安全及机房设备正常使用的环境。需要增加通风设备、蒸汽处理装置、更换安全阀和疏水器。
三、维修、更换内容：1、将目前安装的安全阀拆除，更换1套检测合格的安全阀。2、将机房安装1套排风设和1套新风装置，保证机房温湿度正常。3、安装1套蒸汽回收处理装置，使蒸汽不直排，机房不产生冷凝水。4、将安全阀泄压排放管进行改造。5、更换蒸汽疏水器及对其排出水汽混合物进行回收处理。6、对机房制热系统进行整体调试保证其正常工作。
四、投标单位负责整个施工过程中的安全责任。

五、投标文件需提供详细维修、更换价格清单及维修、更换方案。 

六、施工前后要和甲方负责人沟通，以知晓施工动态和施工的相关的影响事宜。

七、施工周期：签订合同后，在30天内完成楼层进出主阀门的更换工作。

八、验收标准：
（1）
验收方由医疗设备维修中心、施工方、我院空调维保方组成。

（2）
维修改造后保证机房温湿度环境达到机房设备使用效果。

（3）
维修改造后不存在消防及其他隐患。

（4）
以使用科室实际使用效果为准。
九、质保期为验收合格后1年，质保期内如出现问题，需在24小时内免费维修。

十、投标方应在投标资料里提供联系电话，以方便沟通。
十一、投标人的基本资格条件:投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定的供应商。

十二、参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

十三、投标人未列入经营异常名录和未列入严重违法失信企业名单(黑名单)，投标人企业法人代表未被列入失信被执行人名单。投标人在“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等网站，未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

十四、投标单位具备制冷、空调设备的制造、销售、清洗、维修保养（在营业执照经营范围中体现）；

十五、投标单位具有中央空调设备安装维修服务企业资质证书（A类Ⅱ级）及以上证书。

十六、投标单位拟配备的项目安装人员需持有国家相关行政部门颁发的上岗证件。拟配备项目团队中项目负责人(项目授权代表)需具有暖通工程师资格证书。项目服务人员至少配备3名或以上持有制冷与空调作业证和电工作业证的服务人员。项目至少配备1名持有高处作业证、焊接与热切割作业证、锅炉技术工程师的服务人员。投标单位须提供近3个月内为服务人员缴纳社会保险的凭证。

十七、本项目不接受联合体投标，不得分包、转包。

十八、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动。
